## Лист1
|  |  | 4 | 5
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
22
Параметры формы |  |  |  | Описание параметров формы
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует
Информация
1 | 2 | 3 | 4
1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0.004 | Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х | Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0 | Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0 | Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 62 | Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 16560 | Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | x
3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0 | Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 100 | Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 0 | Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=37720c2d-9ce8-4d10-8245-ad2e64b199c7 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100 | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 5
8 | О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=558e44b7-3560-431f-a34c-d933c269ced4 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения. | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=558e44b7-3560-431f-a34c-d933c269ced4 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.