Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2012 г. N 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений  Департамента Смоленской области по энергетике,  энергоэффективности, тарифной политике  от 17.05.2013 [N 194](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182E507F87DE3485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794139B81E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH), от 17.09.2015 [N 203](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182E400F97FE9485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB41E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH), от 20.10.2015 [N 332](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182E400FD7FE9485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794139B81E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH),  от 28.10.2015 [N 339](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182E400FD7DEC485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794139B81E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH), от 22.04.2016 [N 37](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB06F27FED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794132B61E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH), от 17.06.2016 [N 60](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB07F279EE485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794038B41E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH),  от 22.07.2016 [N 106](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB41E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH)) |

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D785C63149826C3629B8DE000F029B7170B5D8B5558FE8D955E7740ACDCF6795F39B114E6D0H) Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D785C63149826C265968CE205F029B7170B5D8B5558FE8D955E7740ACDCF6795F39B114E6D0H) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Положением](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB01F37AE2485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413AB31E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 N 432, Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике постановляет:

1. Утвердить на территории Сычевского городского поселения, Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области [нормативы](#P47) потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 1.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB71E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 106.

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB06F27FED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794132B91E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37)

2. Утвердить на территории Середского, Хлепенского, Бехтеевского, Никольского, Вараксинского, Лукинского, Караваевского, Дугинского сельских поселений Сычевского района Смоленской области [нормативы](#P132) потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 2.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB61E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 106.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB06F27FED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779403BB01E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37)

3. Утвердить на территории Суторминского сельского поселения Сычевского района Смоленской области [нормативы](#P210) потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 3.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB91E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 106.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB06F27FED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779403BB51E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37)

4. Утратил силу с 1 июня 2013 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182E507F87DE3485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794139B81E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 17.05.2013 N 194.

5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

И.о. начальника Департамента

О.А.РЫБАЛКО

Приложение N 1

к постановлению

Департамента

Смоленской области

по энергетике,

энергоэффективности,

тарифной политике

от 24.08.2012 N 73

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413BB81E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH)  Департамента Смоленской области по энергетике,  энергоэффективности, тарифной политике  от 22.07.2016 N 106) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека | |
| холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,71 | 3,16 |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,56 | - |
| 1.7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,56 | - |
| 1.8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, газовыми водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками | 1,61 | - |
| 1.11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,52 | - |
| 1.12. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 0,76 | - |

Примечание:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Приложение N 2

к постановлению

Департамента

Смоленской области

по энергетике,

энергоэффективности,

тарифной политике

от 24.08.2012 N 73

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕРЕДСКОГО,

ХЛЕПЕНСКОГО, БЕХТЕЕВСКОГО, НИКОЛЬСКОГО, ВАРАКСИНСКОГО,

ЛУКИНСКОГО, КАРАВАЕВСКОГО, ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F779413CB21E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH)  Департамента Смоленской области по энергетике,  энергоэффективности, тарифной политике  от 22.07.2016 N 106) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека | |
| холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,52 | - |
| 1.10. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 0,76 | - |

Примечание:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Приложение N 3

к постановлению

Департамента

Смоленской области

по энергетике,

энергоэффективности,

тарифной политике

от 24.08.2012 N 73

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

СУТОРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5B2CA6842A18B4E4945D66517578C52CC669C182EB04FC78ED485000DC5C52A9D8DA5F3905A3C3F7794039B71E3C6E0B193DE832CA9C82A99DD781E3DBH)  Департамента Смоленской области по энергетике,  энергоэффективности, тарифной политике  от 22.07.2016 N 106) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека | |
| холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, электрическими водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,71 | - |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,34 | - |
| 1.7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,52 | - |
| 1.8. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 0,76 | - |

Примечание:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.